## HC
CENÍK
snímačů tlaku
Huba Control
2023
Platnost od 1.4 2023
fakturační adresa | TOP Instruments, s r.o.
Dukelská 367
534 01 Holice
korespondenční adresa | Jestřebí 36
78901 Zábřeh na Moravě
GSM: 724 712 988, 724 362 246
obchod@topinstruments.cz
www.topinstruments.cz
Ceny v Kč bez DPH

## Sklad
Skladové typy Dodací termín dva pracovní dny
Snímač relativního tlaku typ 528 připojovací závit G1/4“, konektor IP65 DIN 43650-A, přesnost 0,5 %, teplotní rozsah –15 až +80°C
Cena
528.9150031411 rozsah 0 až 4 bar (0-400kPa) Výstup 4-20mA | [6 empty] | 3800
528.9170031411 rozsah 0 až 6 bar (0-600kPa) Výstup 4-20mA | [6 empty] | 3800
528.9300031411 rozsah 0 až 10 bar (0-1MPa) Výstup 4-20mA | [6 empty] | 3800
528.9320031411 rozsah 0 až 25 bar (0-2,5MPa) Výstup 4-20mA | [6 empty] | 3800
528.9170081411 rozsah 0 až 6 bar (0-600kPa) Výstup 0-10 V | [6 empty] | 3800
528.9300081411 rozsah 0 až 10 bar (0-1MPa) Výstup 0 - 10 V | [6 empty] | 3800
528.9320081411 rozsah 0 až 25 bar (0-2,5MPa) Výstup 0 - 10 V | [6 empty] | 3800
konektor DIN 43650, IP 65 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 180
Tlakový spínač typ 625 skladové provedení Přepínací kontakt 250V 6A(0,5A cos j=0.6), připojovací závit G1/4“ teplotní rozsah 0 až 80°C materiál ve styku s médiem hliník a NBR kaučuk
Cena
625.9640 rozsah 0.12 až 2.2 bar (12-220kPa) | [6 empty] | 1800
625.9740 rozsah 1 až 6 bar (100-600kPa) | [6 empty] | 1800
Kryt 105836 | [6 empty] | 365
Vzduchotechnický manostat typ 604 Přepínací kontakt 250V 5A(0,8A cos j=0.6) kompletní sada včetně krytu, držáku, hadiček a plastové připojovací sady.
Cena
604.9010002 rozsah 0,2 až 3 mbar (20 – 300 Pa) | [6 empty] | 1150
604.9110002 rozsah 0,5 až 5 mbar (50 – 500 Pa) | [6 empty] | 1150
604.9210002 rozsah 1 až 10 mbar (0,1 – 1 kPa) | [6 empty] | 1150
604.9410002 rozsah 5 až 20 mbar (0,5 – 2 kPa) | [6 empty] | 1400
604.9510002 rozsah 10 až 50 mbar (1 – 5 kPa) | [6 empty] | 1400
Snímač diferenčního tlaku typ 699 připojení hadičkou, vývodka IP54, přesnost 1 %, teplotní rozsah 0 až +70°C, přepínatelný rozsah
Cena
699.911215010 rozsah 0 až 1 mbar (0-100Pa) Výstup 4-20mA | [6 empty] | 5100
699.913215010 rozsah 0 až 5 mbar (0-500Pa) Výstup 4-20mA | [6 empty] | 4900
699.911211010 rozsah 0 až 1 mbar (0-100Pa) Výstup 0-10V | [6 empty] | 5100
699.913211010 rozsah 0 až 5 mbar (0-500Pa) Výstup 0-10V | [6 empty] | 4900

## 210
Snímač průtoku typ 2 1 0
210. | X | X | X | X | X | X | X
Průtok | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 4142
Průtok a teplota Pt1000 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 5297.4
Průtok a teplota (teplotní výstup 0…10V) | 6 |  |  | 3 | 5 |  |  | 5559
Průtok a teplota (teplotní výstup 4-…20mA) | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5559
Jmenovitý průměr/rozsah průtoku
DN 6 0.5...10L/Min. | 9 | 0 | 6 |  |  |  | K,G
DN 8 0.9…15 L/Min. |  | 0 | 8
DN 10 1.8…32 L/min. |  | 1 | 0
DN 10 2.0…40 L/min. |  | 1 | 1
DN 15 3.5…50 L/min. |  | 1 | 5
DN 20 5.0…85 L/min. |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 109
DN 25 9.0…150 L/Min. |  | 2 | 5 |  |  |  | K,G | 196.2
Napájení/výstup
4.75…33 VDC, frekvenční výstup (obdelníkový kmitočet) | 8,9 |  |  | 2
4.75…33 VDC, frekvenční výstup (0...1000Hz) | 8.9 |  |  | 6 |  |  |  | 1171.75
4.75…33 VDC, impulsní výstup | 8.9 |  |  | 7 |  |  |  | 1171.75
11.5…33 VDC, analogový výstup 0…10V |  |  |  | 3 |  |  |  | 1171.75
8…33 VDC, analogový výstup 4…20mA | 8,9 |  |  | 4 |  |  |  | 1171.75
10...33 VDC, analogový výstup 4...20mA | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 1171.75
El.připojení
Šroubovací konektor (3-pól) M12x1 (IP65) | 9 |  |  |  | 4
Šroubovací konektor (5-pól) M12x1 (IP65) |  |  |  |  | 5
Materiál těsnění
EPDM | [5 empty] | 1
FPM | [5 empty] | 2
Připojení trubek
Plast PA 6T/6I,závlačkový rychlospoj | [6 empty] | N
Plast PA 6T/6I, vnější závit malý | [6 empty] | K
Plast PA 6T/6I, vnější závit velký | [6 empty] | G | 478.51
Příslušenství
Sada pro připojení DN8 / DN 10 s měděnou trubičkou | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 |  | 936.31
Sada pro připojení DN8 / DN 10 s adapterem Rp 3/8“ | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 |  | 1093.27
Sada pro připojení DN15 s měděnou trubičkou | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 991.9
Sada pro připojení DN15 s adapterem Rp 1/2“ | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 |  | 1218.62
Sada pro připojení DN20 s měděnou trubičkou | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 |  | 1137.96
Sada pro připojení DN20 s adapterem Rp 3/4“ | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 |  | 1623.01
Přímý konektor M12x1 s kabelem, 3pól | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 |  | 765.18
Úhlový konektor M12x1 s kabelem, 3pól | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 |  | 765.18
Přímý konektor M12x1 s kabelem, 5pól | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |  | 816.41
Úhlový konektor M12x1 s kabelem, 5pól | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 816.41
Přímý konektor M12x1, 3pól | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |  | 456.71
Klip pro DN 8 a DN 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | 117.72
Klip pror DN 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 |  | 129.71
Klip pro DN 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 156.96
O-kroužek, EPDM pro DN8/DN10 měděnou trubičku a adapter | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | 19.62
O-kroužek, EPDM pro DN15 měděnou trubičku a adapter | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |  | 21.8
O-kroužek, EPDM pro DN20 měděnou trubičku a adapter | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 |  | 27.25
O-kroužek, EPDM pro DN25 měděnou trubičku a adapter | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 |  | 38.15
Připojovací měděná trubička pro DN 8 and DN 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 292.12
Připojovací měděná trubička pro DN 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 313.92
Připojovací měděná trubička pro DN 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |  | 368.42
Adapter Rp 3/8 DIN 2999 pro DN 8 a DN10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |  | 388.04
Adapter Rp 1/2 DIN 2999 pro DN15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |  | 449.08
Adapter Rp 3/4 DIN 2999 pro DN20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 |  | 657.27

## 236
Snímač průtoku typ 2 3 6
236. | X | X | X | X | X | X
Průtok | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 5846.76
Průtok a teplota (Pt1000) | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 7014.15
Průtok a teplota (teplotní výstup 0...10V) | 6 |  |  | 3 | 5 |  |  | 7288.83
Průtok a teplota (teplotní výstup 4...20mA) | 5 |  |  | 5 | 4 |  |  | 7288.83
Jmenovitý průměr/rozsah průtoku
DN 08 0.9…15 L/Min. |  | 0 | 8
DN 10 1.8 ...32L/Min. |  | 1 | 0
DN 10 2.0 ...40L/Min. |  | 1 | 1
DN 15 3.5…50 l/min. |  | 1 | 5
DN 20 5.0…85l/min. |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 116.63
DN 25 9.0…150 l/min. |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 196.2
DN 32 14,0...240 l/min |  | 3 | 2 |  |  |  | K | 2249.76
Napájení/výstup
4.75…33 VDC, frekvenční výstup (obdelníkový kmitočet) | 8.9 |  |  | 2
4.75…33 VDC, frekvenční výstup (0...1000Hz) | 8.9 |  |  | 6 |  |  |  | 1171.75
4.75…33 VDC, impulsní výstup | 8,9 |  |  | 7 |  |  |  | 1171.75
11,5…33 VDC, analogový výstup 0…10V |  |  |  | 3 |  |  |  | 1171.75
8…33 VDC, analogový výstup 4…20mA | 8.9 |  |  | 4 |  |  |  | 1171.75
10...33 VDC, analogový výstup 4...20mA | 5 |  |  | 5 | 4 |  |  | 1171.75
El.připojení
Šroubovací konektor (3-pól) M12x1 (IP65) | 9 |  |  |  | 4
Šroubovací konektor (5-pól) M12x1 (IP65) | 6.8 |  |  |  | 5
Materiál těsnění
EPDM | [5 empty] | 1
FPM | [5 empty] | 2
Procesní připojení
mosaz malá | [6 empty] | K
mosaz střední | [6 empty] | M
mosaz velká | [6 empty] | G
Příslušenství
Přímý konektor M12x1 s kabelem, 3pól | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 |  | 770.63
Úhlový konektor M12x1 s kabelem, 3pól | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 |  | 770.63
Přímý konektor M12x1 s kabelem, 5pól | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |  | 821.86
Úhlový konektor M12x1 s kabelem, 5pól | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 821.86
Přímý konektor M12x1, 3pól | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |  | 457.8
Kalibrační certifikát | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |  | 3024 Kč

## 402
Snímač diferenčního tlaku typ 402
402. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5022.72
Tlakový rozsah Pa
0 - 300 Pa |  | 1
0 - 500 Pa |  | 2
0 - 1000 Pa |  | 3
0 – 3000 Pa |  | 4
0 - 5000 Pa |  | 5
Montážní pozice
membrána vertikálně |  |  | 0
membrána horizontálně |  |  | 1
Membrána
silikon |  |  |  | 0
Elektrický výstup/ napájecí napětí
0,5 -4,5 V /10.2...33 VDC |  |  |  |  | 0
Elektrické připojení
přímo na plošný spoj | [5 empty] | 1
připojovací konektor | [5 empty] | 2
s adaptérem pro plošný spoj jako náhrada 696/697 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 196.2
Tlakové připojení
trubička Ø 6.2 mm | [6 empty] | 1
Příslušenství
šroubky pro plech 1 – 2mm/6mm sada 100 ks | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | [5 empty] | 110.9184
šroubky pro plech 4,1 – 6mm/10mm sada 100 ks | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | [5 empty] | 110.9184
konektor RAST 2.5 s kabelem 1,1m | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | [5 empty] | 218
konektor s kabelem 1, 5m | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 235.44
adaptér pro montáž na lištu TS35 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | [5 empty] | 294.3
držák | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 294.3
adaptér pro montáž kompatibilní s 696/697 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | [5 empty] | 230.0401
propojovací kabel pro konektorovou verzi komp. 696/7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | [5 empty] | 196.2

## 520
Tlakový snímač typ 520
520. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6107.27
Tlakový rozsah kPa
-100...900 |  | 0 | 6
0...250 |  | 1 | 4
0...400 |  | 1 | 5
0...600 |  | 1 | 7
0...1000 |  | 3 | 0
0...1600 |  | 3 | 1
0...2500 |  | 3 | 2
0...4000 |  | 3 | 3
0...6000 |  | 4 | 0
0...10000 |  | 4 | 1 | [8 empty] | 147.15
0...16000 |  | 4 | 2 | [8 empty] | 147.15
0...25000 |  | 4 | 3 | [8 empty] | 147.15
0...40000 |  | 5 | 4 | [8 empty] | 147.15
0...60000 |  | 5 | 5 | [8 empty] | 147.15
0...100000 |  | 5 | 7 | [8 empty] | 147.15
Provedení
Nerez – standardní provedení |  |  |  | S | 0
Nerez bez olejů a tuků - pro kyslíkové aplikace |  |  |  | S | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2850
se schválením pitné vody NSF 61 |  |  |  | S | 4 |  |  | F,H,8 | 0 | 1
Elektrický výstup/napájecí napětí
0 - 5V 7- 33 VDC třídrátové připojení | [5 empty] | 1
1 - 6V 8 - 33 VDC třídrátové připojení | [5 empty] | 6
0 - 10V 12...33VDC | [5 empty] | 2
0 - 10V 24 VAC +/- 15% 12...33VDC | [5 empty] | 8 | 1,2,6
0 - 10V 12...33VDC se zvýšenou odolností | [5 empty] | C | 3 |  |  |  |  | 216
Ratiom.10-90% 5 VDC | [5 empty] | 7
Ratiom.10-90% 5 VDC Ex-ia provedení |  |  |  |  | 0.4 | 9 | 3 |  |  | 1 |  | 1153.22
4 - 20mA 7- 33 VDC | [5 empty] | 3
4 – 20mA 7- 33 VDC se zvýšenou odolností | [5 empty] | A | [5 empty] | 68.67
4 - 20mA 10- 33 VDC Ex-ia provedení |  |  |  |  | 0 | 4 | 1,3 |  |  | 1 |  | 638.74
IO-link 18….33 VDC | [5 empty] | L | [5 empty] | 1917
Elektrické připojení
Quickon konektor | [6 empty] | 0
konektor DIN 175301-803-A | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 323.73
konektor DIN 175301-803-C (mini DIN) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 324
konektor M12x1 | [6 empty] | 3
konektor M12x1 | [6 empty] | M
konektor RAST 2.5 |  |  |  |  | 0,4 | 7 | 4
Metri Pack Serie 150 |  |  |  |  | 0,4 |  | 5
vodič 80+/-10mm |  |  |  |  | 0,4 |  | 6
vodič 290+/-10mm |  |  |  |  | 0,4 |  | 7
vodič 480+/-10mm |  |  |  |  | 0,4 |  | 8
vodič 730+/-10mm |  |  |  |  | 0,4 |  | 9
swift konektor s kabelem 1.5m | [6 empty] | L
swift konektor s kabelem 2 m | [6 empty] | N
swift konektor s kabelem 3 m | [6 empty] | Q |  |  |  |  | 134.07
swift konektor s kabelem 5 m | [6 empty] | R |  |  |  |  | 308.47
swift konektor s kabelem 10 m | [6 empty] | S |  |  |  |  | 1020.24
Tlakové připojení
vnitřní závit 7/16-20 UNF Schrader | [7 empty] | 0 | 0 | N
vnitřní závit 7/16-20 UNF | [7 empty] | K |  | 1
vnitřní závit 1/2-14 NPT | [7 empty] | D |  | 1
vnitřní závit G1/4" s těsnícím O kroužkem | [7 empty] | 1 |  | 1
vnější závit 7/16-20 UNF | [7 empty] | 2 |  | 1
vnější závit 1/4-18 NPT | [7 empty] | 3 |  | 1
vnější závit G 1/4" těsnění na patě DIN EN ISO 1179-2 | [7 empty] | 4 |  | 1
vnější závit G 1/4" těsnění na patě a manometr FPM | [7 empty] | 5 | 0 | 1
vnější závit R1/4 DIN 2999 | [7 empty] | 7 |  | 1
vnější závit G 1/2 těsnění na patě a manometrové | [7 empty] | 8 |  | 1
vnější závit 7/16-20 UNF těsnění na patě těsnící kroužek FPM | [7 empty] | G |  | 1
vnější závit 1/8-27 NPT | [7 empty] | A |  | 1
vnější závit G 1/8 těsnění na čele | [7 empty] | M |  | 1
vnější závit G 1/4těsnění na čele | [7 empty] | J |  | 1
vnější závit M10x1, těsnění na patě těsnící kroužek FPM | [7 empty] | F |  | 1
vnější závit M20x1.5 těsnění na čele a manometr | [7 empty] | E |  | 1
vnitřní závit G1/2 těsnění na čele | [7 empty] | 9 |  | 1
Verze
bez tlumiče tlakových rázů | [8 empty] | 0
s tlumičem tlakových rázů | [8 empty] | 2 |  |  | 114.45
Materiálové provedení
Nerez 1.4305/ AISI 303 | [9 empty] | N
Nerez 1.4404 / AISI 316 L | [9 empty] | 1
Zákaznický tlakový roszah
uveďte W a požadovaný rozsah | [10 empty] | W | 198
Příslušenství
Swift konektor | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | [5 empty] | 133.416
konektor DIN EN 175301-803-A | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | [5 empty] | 183.12
konektor DIN 175301-803-A (mini DIN) | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 127.53
konektor M12x1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | [5 empty] | 431.64
Chladič G1/2-G1/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | [5 empty] | 2520
Chladič G1/4-G1/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | [5 empty] | 2590
Chladič G1/2-G1/2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | [5 empty] | 2520
Kalibrační certifikát | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | [5 empty] | 1981

## 525
Tlakový snímač typ 525
525 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7400
Tlakový rozsah kPa
0 … 5 |  | 2 | 1
0 … 10 |  | 2 | 2
0 … 16 |  | 2 | 3
0 … 20 |  | 2 | 4
0 … 25 |  | 2 | 5
0 … 30 |  | 2 | 6
0 … 40 |  | 2 | 7
0 … 60 |  | 2 | 8
Provedení
FPM - fluoro - kaučuk (Viton)... -10°C až +80°C |  |  |  | 0 | 0
EPDM - etylen propylen ... -10°C až+80°C |  |  |  | 1 | 0
NBR- nitril propylen kaučuk ... 0°C až +80°C |  |  |  | 2 | 0
Elektrický výstup/napájecí napětí
0 … 5 V 7 … 33 VDC | [5 empty] | 1
0 … 10 V 12…33 VDC | [5 empty] | 2
4 … 20 mA 7 … 30 VDC | [5 empty] | 3
4 … 20 mA 10 … 30 VDC Ex protection | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 650
ratiom. 10 … 90% 5 VDC +/-10% | [5 empty] | 7
Elektrické připojení
Swift konektor | [6 empty] | 0
Konektor DIN EN 175301-803-A | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 323.73
Konektor DIN EN 175301-803-C (mini DIN) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 324
Konektor M12x1 | [6 empty] | 3
Konektor M12x1 | [6 empty] | M
Konektor M12x1 | [6 empty] | P
Swift konektor s kabelem 1.5 m | [6 empty] | L
Swift konektor s kabelem 2.0 m | [6 empty] | N
Swift konektor s kabelem 3.0 m | [6 empty] | Q
Swift konektor s kabelem 5.0 m | [6 empty] | R
Tlakové připojení
vnitřní závit G1/4" s těsnícím O kroužkem | [7 empty] | 1 | 1 | 1
vnější závit 1/4-18 NPT | [7 empty] | 3 | 1 | 1
Vnější závit R 1/4, DIN 2999 | [7 empty] | 7 | 1 | 1
Vnější závit G 1/8, těsnění na čele | [7 empty] | M | 1 | 1
Vnější závit G 1/8, s.b., DIN EN ISO 1179-2-E | [7 empty] | H | 1 | 1
Vnější závit G 1/4, těsnění na čele | [7 empty] | J | 1 | 1
Vnější závit G 1/4, s.b., DIN EN ISO 1179-2-E | [7 empty] | 4 | 1 | 1
Vnější závit G 1/2 s. b., DIN EN ISO 1179-2-E | [7 empty] | 8 | 1 | 1
Vnější závit G 1/2 těsnění na čele | [7 empty] | 9 | 1 | 1
Vnější závit G 1/2 těsnění na patě, DIN EN ISO 1179-2-E | [7 empty] | S | 1 | 1
Zákaznický tlakový roszah
uveďte W a požadovaný rozsah | [10 empty] | W | 215.82
Příslušenství
konektor DIN EN 175301-803-A | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | [5 empty] | 183.12
konektor DIN 175301-803-A (mini DIN) | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 127.53
konektor M12x1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | [5 empty] | 431.64
Kalibrační certifikát | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | [5 empty] | 2547

## 528
Tlakový snímač typ 5 2 8
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6107.27
Tlak
Relativní | 9
Absolutní | 8
Tlakový rozsah:
0 | 9 | 0 | 1
0 … 1 bar | 9,8 | 1 | 1
0 ... 1.6 bar | 9,8 | 1 | 2
0 ... 2.5 bar | 9,8 | 1 | 4
0 … 4 bar | 9,8 | 1 | 5
0 … 6 bar | 9,8 | 1 | 7
0 … 10 bar | 9,8 | 3 | 0
0 … 16 bar | 9,8 | 3 | 1
0 … 25 bar | 9 | 3 | 2 |  | 0,4 |  |  |  | 1
0 … 40 bar | 9 | 3 | 3 |  | 0,4 |  |  |  | 1
0 … 60 bar | 9 | 4 | 0 |  | 0,4 |  |  |  | 1
Provedení:
FPM |  |  |  | 0
EPDM |  |  |  | 1
NBR |  |  |  | 2
MVQ |  |  |  | 3
FPM spec. |  |  |  | 5 | [7 empty] | 49.05
Verze:
standardní |  |  |  |  | 0
oxygenové aplikace |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2850
se schválením pitné vody NSF 61 |  |  |  | 0 | 4
Elektrický výstup/ napájecí napětí:
0 … 5 V 7 … 33 VDC | [5 empty] | 1
1 … 6 V 8 … 33 VDC | [5 empty] | 6
0 … 10 V 12 … 33 VDC | [5 empty] | 2
0 … 10 V 12 … 33 VDC se zvýšenou rezistenci | [5 empty] | C | 3 |  |  |  |  | 132.98
0 … 10 V 24 VAC +/- 15% | [5 empty] | 8
ratiom. 10 … 90% 5 VDC +/-10% | [5 empty] | 7
ratiom. 10 … 90% 5 VDC +/-10% Ex provedení |  |  |  |  | 0.4 | 9 | 3 |  |  | 1 |  | 1728
4 … 20 mA 7 … 33 VDC | [5 empty] | 3
4 … 20 mA 7 … 33 VDC | [5 empty] | A | [5 empty] | 132.98
4 … 20 mA 10 … 33 VDC Ex provedení |  |  |  |  | 0 | 4 | 1,3 |  |  | 1 |  | 638.74
IO-link 18…33VDC | [5 empty] | L | [5 empty] | 1917
Elektrické připojení:
Quick konektor | [6 empty] | 0
Konektor DIN EN 175301-803-A | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 323.73
Konektor DIN EN 175301-803-C (mini DIN) | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 324
Konektor M12x1 | [6 empty] | 3
Konektor M12x1 | [6 empty] | M
Konektor M12x1 | [6 empty] | P
Konektor RAST 2.5 |  |  |  |  | 0 | 7 | 4
Metri Pack Serie 150 |  |  |  |  | 0 |  | 5
Vodič 80+/-10mm | [6 empty] | 6
Vodič 290+/-10mm | [6 empty] | 7
Vodič 480+/-10mm | [6 empty] | 8
Vodič 730+/-10mm | [6 empty] | 9
Swift konektor s kabelem 1.5 m | [6 empty] | L
Swift konektor s kabelem 2.0 m | [6 empty] | N
Swift konektor s kabelem 3.0 m | [6 empty] | Q |  |  |  |  | 134.07
Swift konektor s kabelem 5.0 m | [6 empty] | R |  |  |  |  | 308.47
Swift konektor s kabelem 10 m | [6 empty] | S |  |  |  |  | 624
Tlakové připojení:
Vnitřní závit G 1/4 s těsnícím O-kroužkem FPM | [7 empty] | 1 |  | 1
Vnitřní závit 7/6-20 UNF | [7 empty] | K |  | 1
Vnitřní závit 1/2-14 NPT | [7 empty] | D |  | 1
Vnější závit 7/6-20 UNF | [7 empty] | 2 |  | 1
vnější závit 7/16-20 UNF SAE 4 těsnící kroužek FPM | [7 empty] | G |  | 1
Vnější závit 1/4-18 NPT | [7 empty] | 3 |  | 1
Vnější závit G 1/4, s.b., DIN 3852, form E | [7 empty] | 4 |  | 1
vnější závit G 1/4" těsnění na patě , manometr FPM | [7 empty] | 5 | 1 | 1
Vnější závit G ¼" těsnění na čele | [7 empty] | J
Vnější závit R 1/4, DIN 2999 | [7 empty] | 7 |  | 1
Vnější závit G 1/2 těsnění na patě a manometr | [7 empty] | 8 |  | 1
vnější závit 1/8-27 NPT | [7 empty] | A |  | 1
Vnější závit G 1/8 s.b., DIN 3852-E, FPM spec. | [7 empty] | H |  | 1
Vnější závit M20x1.5 | [7 empty] | E |  | 1
Vnější závit G 1/2" těsnění na patě | [7 empty] | C |  | 1
Vnější závit M10x1, těsnění na patě a manometr | [7 empty] | F |  | 1
Vnější závit G ½" těsnění na čele | [7 empty] | 9
Verze:
bez tlumiče tlakových rázů | [8 empty] | 1
s tlumičem tlakových rázů | [8 empty] | 2 |  |  | 114.45
Materiál:
Nerez 1.4404 / AISI 316 L | [9 empty] | 1
PVDF | [7 empty] | 9,J | 1 | 2 |  | 524.29
Zákaznický tlakový rozsah
uveďte W u požadovaného rozsahu | [10 empty] | W | 198
Příslušenství:
Swift konektor | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | [5 empty] | 132.98
Konektor DIN EN 175301-803-A with seal | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | [5 empty] | 183.12
Konektor DIN EN 175301-803-A (mini DIN) w.seal | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 127.53
Konektor M12x1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | [5 empty] | 431.64
Chladič G1/2-G1/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | [5 empty] | 2520
Chladič G1/4-G1/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | [5 empty] | 2590
Chladič G1/2-G1/2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | [5 empty] | 2520
Kalibrační certifikát | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | [5 empty] | 1981

## 540
Tlakový snímač TYP 5 4 0
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15564.11
Tlak:
0 … 60 bar |  | 4 | 0 | S
0 … 100 bar |  | 4 | 1 | S
0 … 160 bar |  | 4 | 2 | S
0 … 250 bar |  | 4 | 3 | S
0 … 400 bar |  | 5 | 4 | S
0 … 600 bar |  | 5 | 5 | S
Rozsah v:
bar |  |  |  |  | 0
psi |  |  |  |  | 1
Mpa |  |  |  |  | 3
Elektrický výstup / napájecí napětí:
1 analogový výstup 4…20 mA + test vstup | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 959.2
1 analogový výstup 0…10 V + test vstup | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 959.2
1 digitální výstup + 1 analogový výstup 4…20 mA | [5 empty] | 2 | 1,2 |  |  |  | 959.2
1 digitální výstup + 1 analogový výstup 0…10 V | [5 empty] | 3 | 1,2 |  |  |  | 959.2
2 digitální výstupy | [5 empty] | 4 | 1,2
2 digitální výstupy + 1 analogový výstup 4…20 mA | [5 empty] | 5 | 1,2 |  |  |  | 1218.62
2 digitální výstupy + 1 analogový výstup 0…10 V | [5 empty] | 6 | 1,2 |  |  |  | 1218.62
Elektrické připojení:
bez digitálního výstupu | [6 empty] | 0
Plug konektor M12x1 NPN | [6 empty] | 1
Plug konektor M12x1 PNP | [6 empty] | 2
Tlakové připojení:
Vnitřní závit 7/16-20 SAE | [7 empty] | A | 0 | 1
Vnitřní závit G 1/4 s těsnícím O-kroužkem | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Vnitřní závit 1/4-18 NPT | [7 empty] | D | 0 | 1
Vnější závit 7/16-20 UNF | [7 empty] | 2 | 0 | 1
Vnější závit 1/4-18 NPT | [7 empty] | 3 | 0 | 1
Vnější závit G 1/4A DIN 3852-E | [7 empty] | 4 | 0 | 1
Vnější závit R 1/4, DIN 2999 | [7 empty] | 7 | 0 | 1
Příslušenství:
Montážní držák se šroubem | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |  |  |  |  | 305.2
Chladič G1/2-G1/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |  |  |  |  | 2520
Chladič G1/4-G1/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 |  |  |  |  | 2590
Chladič G1/2-G1/2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2520
Protikus konektoru M12x1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |  |  |  |  | 431.64
konektor s kabelem M12x1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 9 |  |  |  |  | 539.55
kalibrační certifikát | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1981

## 548
Tlakový snímač TYP 5 4 8
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15028.92
Tlak:
-1 … 0 bar |  | 0 | 1 | 0
0 … 1 bar |  | 1 | 1 | 0
0 ... 2.5 bar |  | 1 | 4 | 0
0 … 6 bar |  | 1 | 7 | 0
0 … 10 bar |  | 3 | 0 | 0
0 … 16 bar |  | 3 | 1 | 0
0 … 25 bar |  | 3 | 2 | 0
0 … 40 bar |  | 3 | 3 | 0
Rozsah v:
bar |  |  |  |  | 0
psi |  |  |  |  | 1
kPa |  |  |  |  | 2
Mpa |  |  |  |  | 3
Elektrický výstup / napájecí napětí:
1 analogový výstup 4…20 mA + test vstup | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 959.2
1 analogový výstup 0…10 V + test vstup | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 959.2
1 digitální výstup + 1 analogový výstup 4…20 mA | [5 empty] | 2 | 1,2 |  |  |  | 959.2
1 digitální výstup + 1 analogový výstup 0…10 V | [5 empty] | 3 | 1,2 |  |  |  | 959.2
2 digitální výstupy | [5 empty] | 4 | 1,2
2 digitální výstupy + 1 analogový výstup 4…20 mA | [5 empty] | 5 | 1,2 |  |  |  | 1218.62
2 digitální výstupy + 1 analogový výstup 0…10 V | [5 empty] | 6 | 1,2 |  |  |  | 1218.62
Elektrické připojení:
bez digitálního výstupu | [6 empty] | 0
Plug konektor M12x1 NPN | [6 empty] | 1
Plug konektor M12x1 PNP | [6 empty] | 2
Tlakové připojení:
Vnitřní závit 7/16-20 SAE | [7 empty] | A | 0 | 1
Vnitřní závit G 1/4 s těsnícím O-kroužkem | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Vnitřní závit 1/4-18 NPT | [7 empty] | D | 0 | 1
Vnější závit 7/16-20 UNF | [7 empty] | 2 | 0 | 1
Vnější závit 1/4-18 NPT | [7 empty] | 3 | 0 | 1
Vnější závit G 1/4A DIN 3852-E | [7 empty] | 4 | 0 | 1
Vnější závit R 1/4, DIN 2999 | [7 empty] | 7 | 0 | 1
Příslušenství:
Montážní držák se šroubem | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |  |  |  |  | 305.2
Chladič G1/2-G1/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |  |  |  |  | 2520
Chladič G1/4-G1/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 |  |  |  |  | 2590
Chladič G1/2-G1/2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2520
Protikus konektoru M12x1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |  |  |  |  | 431.64
konektor s kabelem M12x1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 9 |  |  |  |  | 539.55
kalibrační certifikát | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1981

## 620
Tlakový spínač typ 620
620. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1706.94
Tlakový rozsah Pa
200 - 800 |  | 1
600 - 7500 |  | 2
1250 - 8000 |  | 3
1250 - 20000 |  | 4
2500 - 22000 |  | 5
Tlakové připojení /kryt
hadička Ø 6mm (M12x1) ABS 70°C |  |  | 0
hadička Ø 6mm (M12x1) PA 66 100°C |  |  | 1 | [8 empty] | 29.43
vnitřní závit M5 (M12x1) ABS 70°C |  |  | 2 | [8 empty] | 29.43
vnitřní závit M5 (M12x1) PA 66 100°C |  |  | 3 | [8 empty] | 58.86
Materiál membrány
NBR- nitril propylen kaučuk ... 0°C až +80°C |  |  |  | 0
FPM - fluoro - kaučuk (Viton)... -10°C až +80°C |  |  |  | 2 | [7 empty] | 127.53
EPDM - etylen propylen ... -10°C až+80°C |  |  |  | 4 | [7 empty] | 127.53
Q - silikonový kaučuk ...-40°C až +80°C |  |  |  | 6 | [7 empty] | 127.53
Calibrace spínací body
Spínací nebo rozpínací bod |  |  |  |  | R,U | [6 empty] | 196.2
Spínací a rozpínací bod |  |  |  |  | W | [6 empty] | 323.73
Příslušenství
plastový kryt PG11 na boku | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | [5 empty] | 364.7598
držák Ø 12,5 mm pro M12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | [5 empty] | 176.58
AMP konektor - sada | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | [5 empty] | 117.72
sada připojovacích šroubků | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | [5 empty] | 118.1974
kontramatka M 12x1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 61.0051

## 625
Tlakový spínač typ 625
625. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
tlak | 9 | [10 empty] | 2668.32
podtlak | 6 | [10 empty] | 2756.61
Tlakový rozsah Pa
200 - 800 |  | 0
600 -7500 |  | 1
1250 - 8000 |  | 2
1250 - 20000 |  | 3
2500 - 22000 |  | 4
8000 - 200000 |  | 5
12000 - 220000 |  | 6
100000 - 600000 |  | 7
Podtlakový rozsah Pa
- 400 .. -3000 |  | 1
-1500 .. -8000 |  | 2
-3000 .. -15000 |  | 3
-5000 .. -60000 |  | 4
-10000 .. -90000 |  | 5
Tlakové připojení/kryt
G 1/8" / hliník |  |  | 1 | [8 empty] | 58.86
M 12x1 / hliník |  |  | 2 | [8 empty] | 58.86
G 1/4" / mosaz |  |  | 3 | [8 empty] | 313.92
G 1/4" / hliník |  |  | 4
G ¼ příplatek za pokovení mosazi |  |  | A | [8 empty] | 372.78
G 1/8 mosaz |  |  | B | [8 empty] | 313.92
Materiál membrány
NBR- nitril propylen kaučuk ... 0°C až +80°C |  |  |  | 0
FPM - fluoro - kaučuk (Viton)... -10°C až +80°C |  |  |  | 2 | [7 empty] | 127.53
EPDM - etylen propylen ... -10°C až+80°C |  |  |  | 4 | [7 empty] | 127.53
Q - silikonový kaučuk ...-40°C až +80°C |  |  |  | 6 | [7 empty] | 127.53
Výrobní nastavení
dvou spínacích bodů |  |  |  |  | W | [6 empty] | 323.73
horního spín. bodu |  |  |  |  | R | [6 empty] | 196.2
dolního spín. bodu |  |  |  |  | U | [6 empty] | 196.2
Příslušenství
plastový kryt PG11 na boku | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | [5 empty] | 364.7598
držák Ø 12,5 mm pro M12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | [5 empty] | 176.58
držák Ø 14 mm pro G1/4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | [5 empty] | 238.9367
AMP konektor - sada | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | [5 empty] | 118.1974
sada připojovacích šroubků | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | [5 empty] | 118.1974
kontramatka G 1/4" | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 59.7342
tlumič tlakových rázů Ø 0,4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | [5 empty] | 305.0256

## 630
Diferenční tlakový spínač typ 630
630. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10094.49
Tlakový rozsah Pa
600 - 2000 |  | 1
1500 - 6000 |  | 2
4000 - 20000 |  | 3
15000-100000 |  | 4 | [9 empty] | 804.42
100-300 kPa |  | 5 | [9 empty] | 804.42
200-550 kPa |  | 6 | [9 empty] | 804.42
Materiál kontaktů
Ag Cd O |  |  | 0
Tlaková část
eloxovaný hliník černý |  |  |  | 0
mosaz |  |  |  | 1
poniklovaná mosaz |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1348.33
eloxovaný hliník, šroubení pro trubičku 6mm |  |  |  | 3 | [7 empty] | 745.56
mosaz, šroubení pro trubičku 6mm |  |  |  | 4 | [7 empty] | 745.56
poniklovaná mosaz, šroubení pro trubičku 6mm |  |  |  | 5 | [7 empty] | 2112.42
eloxovaný hliník, nátrubek pro hadičku 6mm |  |  |  | 6 | [7 empty] | 745.56
mosaz, nátrubek pro hadičku 6mm |  |  |  | 7 | [7 empty] | 745.56
poniklovaná mosaz, nátrubek pro hadičku 6mm |  |  |  | 8 | [7 empty] | 2112.42
Materiál membrány
NBR- nitril propylen kaučuk ... 0°C až +80°C |  |  |  |  | 0
FPM - fluoro - kaučuk (Viton)... -10°C až +80°C |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 333.54
EPDM - etylen propylen ... -10°C až+80°C |  |  |  |  | 2
Q - silikonový kaučuk ...-40°C až +80°C |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 333.54
Kryt a úchyt
bez krytu a bez úchytu | [5 empty] | 0
bez krytu s úchytem typ A | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 333.54
bez krytu s úchytem typ B | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 333.54
s plastovým krytem bez úchytu | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 98.1
s plastovým krytem a úchytem typ A | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 431.64
s plastovým krytem a úchytem typ B | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 431.64
se speciálním krytem bez úchytu | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 166.77
se speciálním krytem a úchytem typ A | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 519.93
se speciálním krytem a úchytem typ B | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 519.93
Výrobní nastavení
dvou spínacích bodů | [6 empty] | W |  |  |  |  | 323.73
horního spín. bodu | [6 empty] | R |  |  |  |  | 196.2
dolního spín. bodu | [6 empty] | U |  |  |  |  | 196.2
Příslušenství
plastový kryt PG 11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | [5 empty] | 364.7598
AMP konektor - sada | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | [5 empty] | 118.1974
sada připojovacích šroubků | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | [5 empty] | 118.1974

## 652
Diferenční tlakový snímač typ 652
652. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14724.81
Tlakový rozsah Pa
0 - 5000 |  | 0
0 - 10000 |  | 1
0 - 20000 |  | 2
0 - 50000 |  | 3
0 - 100000 |  | 4
zákaznický rozsah | [10 empty] | 584.24
Elektrický výstup
0 - 10 V |  |  | 0
0 - 20 mA |  |  | 1 | [7 empty] | 612.58
4 - 20 mA |  |  | 4 | [7 empty] | 68.67
Linearita
±1,5% (EW) |  |  |  | 1
Napájecí napětí
20 - 30 VDC/24VAC +15%/-10% |  |  |  |  | 0
Elektrické připojení
šroubové svorky | [5 empty] | 0
Tlakové připojení G 1/8"
vnitřní závit G 1/8" | [6 empty] | 0
tlakové připojení pro trubičku 6mm | [6 empty] | 1 |  |  |  | 676.89
tlakové připojení pro hadičku 6mm | [6 empty] | 2 |  |  |  | 561.35
Tlaková část
černě eloxovaný hliník | [7 empty] | 0
mosaz | [7 empty] | 1 |  |  | 127.53
pokovená mosaz | [7 empty] | 2 |  |  | 872
Materiál membrány
NBR- nitril propylen kaučuk ... 0°C až +80°C | [8 empty] | 0
FPM - fluoro - kaučuk (Viton)... -10°C až +80°C | [8 empty] | 1 |  | 275.77
EPDM - etylen propylen ... -10°C až+80°C | [8 empty] | 2
Q - silikonový kaučuk ...-40°C až +80°C | [8 empty] | 3 |  | 275.77
Montážní třmeny
bez montážních třmenů | [9 empty] | 00
montážní třmen typ A | [9 empty] | 01
montážní třmen typ B | [9 empty] | 02 | 177.67

## 692
Diferenční tlakový snímač typ 692
692. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17637.76
Tlakový rozsah kPa
0 - + 10 jednostraná přetížitelnost max 60 |  | 0 | 0
0 - + 20 jednostraná přetížitelnost max 120 |  | 0 | 2
0 - + 20 jednostraná přetížitelnost max 60 |  | 4 | 0
0 - + 25 jednostraná přetížitelnost max 120 |  | 0 | 3
0 - + 25 jednostraná přetížitelnost max 60 |  | 4 | 1
0 - + 30 jednostraná přetížitelnost max 60 |  | 0 | 1
0 - + 40 jednostraná přetížitelnost max 120 |  | 0 | 4
0 - + 40 jednostraná přetížitelnost max 200 |  | 0 | 5
0 - + 50 jednostraná přetížitelnost max 120 |  | 0 | 6
0 - + 50 jednostraná přetížitelnost max 300 |  | 0 | 7
0 - + 60 jednostraná přetížitelnost max 120 |  | 0 | 8
0 - + 60 jednostraná přetížitelnost max 300 |  | 0 | 9
0 - + 100 jednostraná přetížitelnost max 200 |  | 1 | 1
0 - + 100 jednostraná přetížitelnost max 500 |  | 1 | 2
0 - + 160 jednostraná přetížitelnost max 320 |  | 1 | 3
0 - + 160 jednostraná přetížitelnost max 1200 |  | 1 | 4
0 - + 250 jednostraná přetížitelnost max 500 |  | 1 | 5
0 - + 250 jednostraná přetížitelnost max 1200 |  | 1 | 6
0 - + 400 jednostraná přetížitelnost max 800 |  | 1 | 7
0 - + 400 jednostraná přetížitelnost max 1200 |  | 1 | 8
0 - + 600 jednostraná přetížitelnost max 1200 |  | 1 | 9
0 - + 1000 jednostraná přetížitelnost max 2000 |  | 3 | 0
0 - + 1600 jednostraná přetížitelnost max 3200 |  | 3 | 1
0 - + 2500 jednostraná přetížitelnost max 5000 |  | 3 | 2
Těsnící materiál
FPM - fluoro - kaučuk (Viton)... -10°C až +80°C |  |  |  | 0
EPDM - etylen propylen ... -10°C až+80°C |  |  |  | 1
NBR- nitril propylen kaučuk ... 0°C až +80°C |  |  |  | 2
MVQ - silikonový kaučuk ...-40°C až +80°C |  |  |  | 3
Kalibrace
základní |  |  |  |  | 0
Elektrický výstup
0 - 5 V, 11.0…33.0 VDC / 24 VAC +/- 15%, 3-drát | [5 empty] | 0
0 - 10 V, 18.0…33.0 VDC / 24 VAC +/- 15%, 3-drát | [5 empty] | 1
4 - 20 mA, 11.0…33.0 VDC, 2-drát | [5 empty] | 7
ratiometric 10-90% 4.75…5.25 VDC 3-drát | [5 empty] | 9
Elektrické připojení
kabel 1,5 m IP65 s vývodkou | [6 empty] | 0
konektor DIN EN 175301-803-A, IP65 | [6 empty] | 1
konektor DIN EN 60130-9, IP65 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 470.88
692. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Tlakové připojení
bez vývodů | [7 empty] | 0
nátrubek pro hadičku Ø 4mm pokovená mosaz | [7 empty] | 1 | 1,4 |  |  | 892.71
nátrubek pro hadičku Ø 4mm nerez 1.4571 | [7 empty] | E | 1,4 |  |  | 1059.48
nátrubek pro hadičku Ø 6mm pokovená mosaz | [7 empty] | 2 | 1,4 |  |  | 647.46
nátrubek pro hadičku Ø 6mm PTFE | [7 empty] | 3 | 2 |  |  | 627.84
nátrubek pro hadičku Ø 6mm nerez 1.4571 | [7 empty] | D | 1,4 |  |  | 1216.44
maticové připojení trubičky Ø 6 mm pokovená mosaz | [7 empty] | 4 | 1,4 |  |  | 402.21
maticové připojení trubičky Ø 6 mm nerez 1.4305 | [7 empty] | 5 | 1,4 |  |  | 2556.05
maticové připojení trubičky Ø 8 mm pokovená mosaz | [7 empty] | 6 | 2 |  |  | 1000.62
maticové připojení trubičky Ø 8 mm nerez 1.4305 | [7 empty] | 7 | 1,4 |  |  | 3031.29
maticové připojení trubičky Ø 6mm PVDF | [7 empty] | 8 | 1,4 |  |  | 578.79
maticové připojení trubičky Ø 8mm PVDF | [7 empty] | 9 | 2 |  |  | 1255.68
vnější závit 7/16-20 UNF, pokovená mosaz | [7 empty] | A | 1,4 |  |  | 240.89
adaptér vnitřní G1/8" nerez | [7 empty] | B | 1,4 |  |  | 849.11
adaptér vnější G1/8" pokovená mosaz | [7 empty] | C | 1,4 |  |  | 382.59
Těleso v dotyku s médiem
nerez 1.4305 | [8 empty] | 1 |  |  | 412.02
PVDF | [8 empty] | 2 |  |  | 1182.65
nerez 1.4305, s tlumičem tlakových rázů | [8 empty] | 4 |  |  | 676.89
Zákaznický rozsah
speciální nastavení + kalibrace | [9 empty] | W |  | 882.9
Příslušenství
montážní držák se šrouby M4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 235.44
konekor DIN 175301-803-A, IP65 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | [5 empty] | 194.1072
konekor DIN 60130-9, IP 65 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | [5 empty] | 657.27
přípojný kabel/m | [11 empty] | 264.3555
kalibrační protokol | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | [5 empty] | 618.03

## 699
Diferenční tlakový snímač typ 699
699. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9035.01
Přednastavení tlakového rozsahu
přednastaven nejvyšší rozsah | 9
přednastaven střední rozsah | B
přednastaven nejnižší rozsah | C
Rozsah
0...100% |  | 1
-10...90% |  | 2
-100...100% |  | 3
Tlakový rozsah Pa
0...30/50 |  |  | 0 | [8 empty] | 765.18
0...30/50/100 |  |  | 1 | [8 empty] | 765.18
0...50/100/300 |  |  | 2
0...100/300/500 |  |  | 3
0...300/500/1000 |  |  | 4
0...500/1000/1600 |  |  | 5
0...1000/1600/2500 |  |  | 6
0...1600/2500/5000 |  |  | 7
Tlakové jednotky
mbar |  |  |  | 0
hPa |  |  |  | 4
Pa |  |  |  | 2
kPa |  |  |  | 5
mmWS |  |  |  | 3
in H2O |  |  |  | 6
Výst. signál
lineární bez filtru |  |  |  |  | 1 |  | 0
lineární s filtrem |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 951.57
odmocninový bez filtru |  |  |  |  | 4 |  | 0
odmocninový s filtrem |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 951.57
Elektrický výstup
0 - 10 V 3-dr 13,5...33 VDC / 24 VAC | [5 empty] | 1
0 - 20 mA 3-dr 13,5...33 VDC / 24 VAC | [5 empty] | 3
4 - 20 mA 3-dr 13,5...33 VDC / 24 VAC | [5 empty] | 4
4 - 20 mA 2-dr 11 - 33 VDC | [5 empty] | 5
Výstupní signál volně nastavitelný | 9 |  |  |  | 2 | 6
Dvouřádkový LCD zobrazovač
bez zobrazení | [6 empty] | 0
tlaková diference v jednotkách tlaku | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1270.94
tlaková diference v % rozsahu | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1270.94
Modul MODBUS |  |  |  |  | 2.3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1820.3
Tlakové připojení
trubička Ø 6.2 mm bez tlumiče tlak.rázů | [7 empty] | 1
trubička Ø 6.2 mm s tlumičem na P1 | [7 empty] | 2
trubička Ø 6.2 mm s tlumičem na P2 | [7 empty] | 3
trubička Ø 6.2 mm s tlumičem na P1 a P2 | [7 empty] | 4
Připojovací sada
IP 54 bez připojovací sady | [8 empty] | 0
IP 54 s připojovací sadou Obr. 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 424.01
IP 54 s připojovací sadou Obr. 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 281.22
IP 65 bez připojovací sady | [8 empty] | 3 |  |  | 161.32
IP 65 s připojovací sadou Obr. 1 | [8 empty] | 4 |  |  | 585.33
IP 65 s připojovací sadou Obr. 2 | [8 empty] | 5 |  |  | 442.54
Zákaznický tlakový roszah
uveďte W a požadovaný rozsah | [9 empty] | W |  | 839.3
Příslušenství
Modul MODBUS | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | [5 empty] | 2605
připojovací sada Obr. 1, nerez "L" | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | [5 empty] | 424.01
připojovací sada Obr. 2, PVC "I" | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | [5 empty] | 281.22
adaptér na DIN lištu | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | [5 empty] | 281.22
Kalibrační certifikát | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | [5 empty] | 850

## 712
Ponorný snímač hladiny TYP 7 1 2
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18913.68
Tlak:
Absolutní | 8
Relativní | 9
Absolutní s vysokou přesností | C |  |  |  | 1,2 | [5 empty] | 6737.29
Relativní s vysokou přesností | D |  |  |  | 1,2 | [5 empty] | 6737.29
Rozsah:
Relativní
0 ... 0.3 bar | 9 | 1 | 3 | [7 empty] | 6737.29
0 ... 1.0 bar | 9,D | 1 | 1
0 ... 1.6 bar | 9,D | 1 | 2
0 ... 2.5 bar | 9,D | 1 | 4
Absolutní
0.8 ... 1.4 bar | 8 | 1 | 1
0.8 ... 2.0 bar | 8,C | 1 | 2
0.8 ... 3.0 bar | 8,C | 1 | 4
Materiál:
FPM |  |  |  | 0
EPDM |  |  |  | 1
Elektrický výstup/ napájecí napětí:
4…20 mA / 10…30 VDC |  |  |  |  | 0
ratiometrický 10 … 90% 5 VDC +/-10% |  |  |  |  | 1
ratiometrický 10 … 90% 5 VDC +/-10% (w. temp.) |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2550.6
0…10 V / 12…30 VDC |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
Electrické připojení: relativ.
Kabel | 9,D |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 456.71
Kabel | 9,D |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1108.53
Kabel | 9,D |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2226.87
Kabel | 9,D |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3315.78
Kabel | 9,D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4434.12
Kabel | 9,D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6651.18
Electrické připojení: absolut.
Kabel | 8,C |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 235.44
Kabel | 8,C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 568.98
Kabel | 8,C |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1157.58
Kabel | 8,C |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1716.75
Kabel | 8,C |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2295.54
Kabel | 8,C |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3443.31
Materál / Kabel
ocel 1.4404 AISI 316L / kabel PE-HD | [6 empty] | 2
Ochranný kryt: | [7 empty] | 0
bez krytu | [7 empty] | 1 |  |  | 657.27
s krytem v POM
Ex – jiskrová bezpečnost
bez EX | [8 empty] | 0
S Ex- zona 0: II 1G Ex ia IIC T4 | [8 empty] | 4 |  | 1618.65
Zákaznický rozsah:
uveďte W a požadovaný rozsah | [9 empty] | W | 147.15
Příslušenství:
Zavěšení kabelu | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 |  |  |  |  | 855.65
konektor | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 |  |  |  |  | 2295.54
Test. adapter | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 |  |  |  |  | 1475.86
Ochranný kryt (10ks) | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 7 |  |  |  |  | 814.23
Ochrana proti vlhkosti (10ks) | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 |  |  |  |  | 1353.78
Přídavné závaží | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 |  |  |  |  | 1118.34
Kalibrační certifikát | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 850